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Seznam příloh Výzvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vybavení pro výuku chemie v rámci projektu OP
VK PřF MU“:

Příloha č. 1
Obchodní podmínky 

Příloha č. 2
Technické podmínky

Příloha č. 3
Vzory formulářů pro zpracování Informace o kvalifikaci:

3.1 Formulář Krycího listu Informace o kvalifikaci a Prohlášení dodavatele

3.2 Formulář čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 4
Vzory formulářů pro zpracování nabídky:

4.1      Formuláře Krycího listu nabídky a předloha návrhu kupní smlouvy 

4.1.1   Formulář Krycího listu nabídky  

4.1.2   Předloha návrhu kupní smlouvy 

4.2 
Krycí list přílohy č. 1 kupní smlouvy „Podrobná specifikace předmětu koupě“

4.3
Formulář přílohy č. 2 kupní smlouvy „Položkový rozpočet“
Příloha č.1

Výzvy
Veřejná zakázka malého rozsahu
„Vybavení pro výuku chemie v rámci projektu OP VK PřF MU“

Obchodní podmínky a Prohlášení dodavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Vybavení pro výuku chemie v rámci projektu OP VK PřF MU“
Obchodní podmínky

PREAMBULE

Obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu stanovené Výzvou musí být uchazečem v nabídce respektovány. Obchodní podmínky jsou formulovány způsobem umožňujícím převzít jejich text do nabídky (návrhu kupní smlouvy).

Obchodní podmínky jsou promítnuty do přiloženého návrhu kupní smlouvy, který uchazeč použije pro zpracování nabídky, tj. na vyznačených místech návrh doplní o požadované údaje (identifikační údaje, cena plnění), přiloží k němu všechny přílohy (tj. přílohu č. 1 kupní smlouvy „Podrobná specifikace předmětu koupě“ a přílohu č. 2 kupní smlouvy „Položkový rozpočet“), parafuje všechny strany dokumentu (návrhu kupní smlouvy) včetně příloh a podepíše dokument způsobem stanoveným podle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, popř. jej podepíše zástupce uchazeče. Pod podpisem oprávněné osoby bude uvedeno čitelně její jméno, příjmení, funkce a firma. 
Součástí přílohy č. 1 kupní smlouvy „Podrobná specifikace předmětu koupě“ bude specifikace záručních podmínek pro každou položku kupní smlouvy uvedenou v příloze č. 1 „Podrobná specifikace předmětu koupě. 
Veřejná zakázka malého rozsahu
„Vybavení pro výuku chemie v rámci projektu OP VK PřF MU“

Prohlášení

Společnost

…………………………………………………….………………….………………

se sídlem…………………………………………………………….………………

IČ ……………………………….., 

zapsaná v obchodním rejstříku u …………………………………………………………….…….,

která je uchazečem o veřejnou zakázku malého rozsahu
„Vybavení pro výuku chemie v rámci projektu OP VK PřF MU“ 

předkládá

tímto nabídku zpracovanou dle zadávacích podmínek obsažených ve výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a ve Výzvě 

a čestně a pravdivě prohlašuje, že:

· se před podáním nabídky podrobně seznámila se zadávacími podmínkami,

· je vázána celým obsahem nabídky po celou dobu během zadávací lhůty podle § 43 Zákona, která začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí 60 dní od skončení lhůty pro podání nabídek 
· předložená nabídka obsahuje celkem ………..(slovy …...…………..) číslovaných listů.
V ………………………. dne ………………………                 


…..…………………..…………………………………………. 
  Podpis osob/-y oprávněné jednat za uchazeče
                         v souladu s výpisem z OR 

Příloha č.2

Výzvy
Veřejná zakázka malého rozsahu
„Vybavení pro výuku chemie v rámci projektu OP VK PřF MU“

Technické podmínky 

Specifikace předmětu zakázky
Pokud se v Technických podmínkách vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládané charakteristiky a uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Na všechna zařízení je požadována záruční lhůta minimálně 24 měsíců od nabytí zboží zadavatelem. 

	Vybavení pro výuku chemie v rámci projektu OP VK PřF MU

	
	Počet kusů
	Jednotková cena v Kč s DPH
	Celkem v Kč s DPH

	Rozhraní 
	1
	13 000
	13 000

	Čidlo oxidu uhličitého
	1
	11 000
	11 000

	Kyslíkové čidlo
	1
	8 000
	8 000

	Biobox
	1
	640 
	640

	Čidlo kyselosti
	1
	4 400
	4 400

	Velkorozsahové teplotní čidlo
	1
	2 700
	2 700

	Spektrofotometr
	1
	20 000
	20 000

	Optické vlákno pro spektrometr
	1
	3 000
	3 000

	Termočlánek
	1
	2 500
	2 500

	Senzor oxidačně-redukčních potenciálů
	1
	3 400
	3 400

	Sada vápenatých kationtů
	1
	7 600
	7 600

	Jednoduchý voltmetr
	1
	1 400
	1 400

	Celkem
	
	
	77 640


1. Rozhraní 

Technická specifikace

· barevný dotykový displej 7 cm x 5,3 cm (úhlopříčka 8,89 cm), 320 x 240 zobrazovaných bodů 

· hmotnost 350 g 

· 416 MHz Application Processor 

· podsvícení LED, dobře viditelný i na slunečním světle 

· stylus (plastové pero), dotykový displej usnadňující práci, kreslení grafů 

· tlačítka pro nejčastěji používané funkce 

· navigačních tlačítek 

· dotyková klávesnice na displeji (vysunuje se) 

· mnoho užitečných nástrojů jako je periodická tabulka prvků, stopky, kalkulačka nebo nástroje pro analýzu a zpracování naměřených dat 

· možnost vkládat vlastní pracovní instrukce pro žáky (včetně obrázků) 

Záznam dat a práce se senzory

· kompatibilní se všemi senzory a čidly, které jsou poptávány v rámci této zakázky 

· vzorkovací frekvence až 100 kHz 

· vestavěná paměť 40 MB může být rozšířena pomocí SD/MMC nebo USB flash 

· rozlišení 12-bit 

· vestavěný interní teploměr a mikrofon 

Konektory

· 2 digitální a 4 analogové pro senzory a čidla, které jsou poptávany v rámci této zakázky
· USB Standard-A port 

· USB mini-AB port 

· DC power jack 

· slot na SD/MMC 

· Audio In/Mic/Out 

Napájení

· vestavěný vysokokapacitní akumulátor (vystačí na několik hodin intenzivního provozu) 

· externí adaptér (neboli nabíječka) 

Odolnost

· 0 - 70 °C 

· přežije polití vodou 

· pogumované okraje tlumící nárazy při pádu 

2. Čidlo oxidu uhličitého
· plynový senzor s přepínatelným rozsahem 0 až 10 000 ppm a 0 až 100 000 ppm
· využití najde například při studiu dýchání člověka, studiu růstu a dýchání rostlin a hmyzu nebo třeba při některých chemických experimentech. 
· součástí nádoba (umělohmotná láhev) s objemem 250 ml, kterou lze použít jako respirační komoru 
3. Kyslíkové čidlo
Technické údaje

· rozsah: 0 % až 27 % kyslíku ve vzduchu

· přesnost při normálním tlaku: ±1 %

· rozlišení: 0,01 %

· čas potřebný k 90% přiblížení ke konečné hodnotě: cca 12 sekund (měření probíhá na principu difúze, proto se měřená hodnota asymptoticky blíží k hodnotě skutečné)

· provozní teplota: 5 °C až 40 °C

· relativní vlhkost, při které přístroj může pracovat: 0% až 95 %
· součástí nádoba (umělohmotná láhev) s objemem 250 ml, kterou lze použít jako respirační komoru
· kompatibilita s Bioboxem (viz bod 4. předmětu veřejné zakázky)

Některá možná použití

· studium lidského dýchání 

· studium růstu a dýchání rostlin a hmyzu 

· experimenty s oxidací kovů (např. železa) 

· studium koncentrace kyslíku při rozkladu peroxidu vodíku 
4. Biobox

· uzavíratelná miska

· víko obsahuje průchodky pro čidla

· kompatibilita s kyslíkovým čidlem (viz bod 3. předmětu veřejné zakázky) a čidlem oxidu uhličitého (viz bod 2. předmětu veřejné zakázky)
5. Čidlo kyselosti

Čidlo kyselosti použitelné nejen v chemických experimentech.

Technické parametry

· Rozsah: 0 - 14 pH

· Citlivost: 0,008 pH

· Provozní teplota: 5 °C až 80 °C

Jak čidlo kyselosti pracuje

· Čidlo obsahuje elektrodu z Ag/AgCl a vytváří výstupní napětí, které se mění s kyselostí prostředí. 

Některá možná použití

· sledování změn kyselosti během chemických reakcí, typicky např. při titraci 

· studium kyselin a zásaditých roztoků včetně těch nejdostupnějších (např. ocet) apod. 

· studium kyselých dešťů 

· sledování kvality vodních zdrojů apod. 
6. Velkorozsahové teplotní čidlo

Odolné a velmi přesné teplotní čidlo s velkým rozsahem.

Technické údaje

· Rozsah: -20 °C až 330 °C

· Maximální teplota nezpůsobující trvalé poškození senzoru: 380 °C

· Citlivost: 0,10 °C

· Přesnost: ±0,1 °C

Některá možná použití

· určení teploty tání některých organických a anorganických sloučenin 

· využití při frakční destilaci 

· určování měrné tepelné kapacity látek 

· studium 2. termodynamického zákona (teplo přechází samovolně vždy z teplejšího tělesa na chladnější, nikdy ne obráceně) 

· sledování tepelných změn při chemických reakcích 
7. Spektrofotometr
Přenosný spektrofotometr sloužící k měření absorbance, transmitance, fluorescence a emisního spektra.

Technické údaje

· Rozsah: 380 nm – 950 nm

· Rozlišení: 1 nm

· Přesnost: cca 2,5 nm

· Rychlost proměření celého spektra: méně než 1 s

· Rozměry:  15 cm × 9 cm ×  4 cm
· Součástí excitačních zdrojů pro fluorescenci (405 nm a 500 nm)
Některá možná použití

· proměření absorbčního spektra různých roztoků (závislost absorbce na vlnové délce) 

· studium Beerova zákona (závislost absorbce na koncentraci zkoumaného roztoku) 

· proměření emisních spekter různých světelných zdrojů (LED, zářivky, výbojky, plamenové zkoušky, ...) 

8. Optické vlákno pro spektrofotometr

Optické vlákno pro měření spekter zdrojů světla pomocí spektrofotometru.

9. Termočlánek
Odolné čidlo určené k orientačnímu měření teploty v širokém rozsahu hodnot.

Rozsah a citlivost:

· Rozsah: -200 °C až 1400 °C

· Citlivost: 0,40 °C

· Přesnost: 
v teplotním intervalu -200 °C až 0 °C:    ±5 °C

      
v teplotním intervalu 0 °C až 900 °C:      ±2,2 °C

v teplotním intervalu 900 °C až 1400 °C: ±15 °C

Náměty na použití

· studium teploty tání nejrůznějších pevných látek (měď, cín, bizmut a další). 
· určení teploty kapalného dusíku. 

10. Senzor oxidačně-redukčních potenciálů

Senzor oxidačně-redukčních potenciálů měří schopnost roztoku být oxidačním či redukčním činidlem.

Technická specifikace

· Rozsah: -450 až 1100 mV

· Citlivost: 0,5 mV

· Čidlo lze používat v teplotním rozsahu 0 °C až 60 °C.

Některá možná použití

· měření oxidačních schopností chlóru v bazénu 

· stanovení bodu ekvivalence při oxidačně-redukčních reakcích - typicky například při titraci 

· studium schopnosti látek vstupovat do chemických reakcí jako oxidační nebo redukční činidla 
11. Sonda vápenatých kationtů

Sonda měří koncentraci vápenatých kationtů Ca2+ ve vodných roztocích.

Technické údaje

· Rozsah: 0,20 mg/l až 40000 mg/l

· Citlivost: 1,4 % měřené hodnoty (±0,0028 mg/l pro dolní mez rozsahu, ±560 mg/l pro horní mez rozsahu)

· Rozsah pH, ve kterém lze sondu používat: 3 - 10

· Teplotní rozsah, ve kterém lze sondu používat: 0 °C až 50 °C

· Délka sondy / Délka kabelu pro připojení k rozhraní: 15,5 cm / 100 cm

Některá možná použití

· studium koncentrace vápenatých iontů ve vodě z kohoutku, z řeky atd., závislosti koncentrace na teplotě 

· jak velký vliv na tvrdost vody mají změkčovadla, mýdlo, prací prášky... 

· srovnání různých minerálních vod podle koncentrace vápenatých iontů apod. 
12. Jednoduchý voltmetr s rozsahem ±30 V

· Jednoduchý voltmetr s rozsahem ±30 V
· Lze ho použít v nízkonapěťových stejnosměrných i střídavých obvodech. 
· Při použití s rozhraním, umožňuje tento senzor měření s přesností do 15 mV.

V rámci přílohy 1 dodavatel doloží podrobný popis nabízeného zboží s uvedením konkrétních parametrů zboží stanovených zadávací dokumentací, a to včetně výrobce, značky a modelu nabízeného zboží. 
Zadavatel doporučuje tyto informace poskytnout buď doplněním k jednotlivým parametrům do textu technické specifikace nabízeného plnění nebo např. následující formou:

	… část VZ
	Položka č….

	Název/označení/typ nabízeného zboží

	Parametr/splněn
	ANO
	NE
	Popis parametru nabízeného zboží

	Parametr 1
	
	
	

	Parametr 2
	
	
	

	Parametr 3
	
	
	

	….
	
	
	


Příloha č.3

Výzvy
Veřejná zakázka malého rozsahu
„Vybavení pro výuku chemie v rámci projektu OP VK PřF MU“

Vzory formulářů pro zpracování Informace o kvalifikaci

Příloha č. 3.1

Výzvy
Veřejná zakázka malého rozsahu
„Vybavení pro výuku chemie v rámci projektu OP VK PřF MU“

FORMULÁŘ KRYCÍHO LISTU INFORMACE O KVALIFIKACI A PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Veřejná zakázka malého rozsahu

" Vybavení pro výuku chemie v rámci projektu OP VK PřF MU "

INFORMACE O KVALIFIKACI

Zadavatel:


Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9

601 77 Brno


IČ: 00216224
Kontaktní adresa:

Přírodovědecká fakulta 

Kotlářská 2


611 37 Brno
Uchazeč:

IČ:

Sídlo uchazeče:

Zapsán v obchodním rejstříku:

V případě, že nabídku předkládá více osob společně, budou na tomto místě uvedeny identifikační údaje v souladu se smlouvou  dle § 51 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.

Veřejnou zakázku malého rozsahu
" Vybavení pro výuku chemie v rámci projektu OP VK PřF MU "

Prohlášení

Společnost

…………………………………………………………………….

Se sídlem ………………………………………………………….

IČ ………………………………………………………………….

Zapsaná v obchodním rejstříku u ………………………………….

která se podáním nabídky hodlá ucházet o veřejnou zakázku " Vybavení pro výuku chemie v rámci projektu OP VK PřF MU "
předkládá

tuto Informaci o kvalifikaci dle zadávacích podmínek obsažených ve výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a ve Výzvě 

a čestně prohlašuje, že:

1. se před předložením Informace o kvalifikaci podrobně seznámila se zadávacími podmínkami 

2. splňuje základní kvalifikační předpoklady podle §53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
3. zmocněnou kontaktní osobou dodavatele k projednání otázek souvisejících s Informací o kvalifikaci je …………………………………, tel. ………………….., e-mail …………………………

4. podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost veškerých dokumentů uvedených v této Informaci o kvalifikaci

5. předkládaná Informace o kvalifikaci obsahuje celkem ……….. číslovaných listů vyjma oddělujících listů.

V …………………….. dne …………………………

………….……………………………………….

Podpis dodavatele v souladu s výpisem z OR

 
či jiné obdobné evidence nebo osob/y 


oprávněné jednat za dodavatele

Příloha č. 3.2
Výzvy
Veřejná zakázka malého rozsahu

" Vybavení pro výuku chemie v rámci projektu OP VK PřF MU "

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Vybavení pro výuku chemie v rámci projektu OP VK PřF MU“

Informace o kvalifikaci 

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Já/my níže podepsaný/-í čestně pro účely nadepsané veřejné zakázky prohlašuji/-eme, že dodavatel, popř. jeho statutární orgán / každý člen statutárního orgánu / vedoucí organizační složky dodavatele:

obchodní firma / název / jméno a příjmení: …………………...………………………………………...…………,
adresa sídla / místa bydliště: ..………………………………………………………………………………………,

IČ: ……………………………….., DIČ: ……………………………,

zapsaný v obchodním rejstříku u …………………………………………………….…….,
splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podle § 53 uvedeného zákona tak, že: 

a) dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; 

b) dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; 

Upozornění zadavatele pro písmena a) a b): jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

c) dodavatel dodavatele ani jiná osoba dodavatele nenaplnil v posledních třech letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa              podle zvláštních právních předpisů;

e) dodavatel není v likvidaci;

f) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky;

g) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;

h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

Upozornění zadavatele pro písmena f) až h): v případě, že je dodavatelem zahraniční dodavatel, musí toto prohlášení doplnit o prohlášení vztahující se jak k České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

i) dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů;

j) dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

V……………………. dne …………………
            







………………………………………………………

Jméno a podpis dodavatele event. osoby oprávněné jednat za dodavatele v souladu s výpisem z OR či jiné obdobné evidence 

Příloha č.4

Výzvy
Veřejná zakázka malého rozsahu

" Vybavení pro výuku chemie v rámci projektu OP VK PřF MU "

Vzory formulářů pro zpracování nabídky

Příloha č. 4.1

Výzvy
Veřejná zakázka malého rozsahu

" Vybavení pro výuku chemie v rámci projektu OP VK PřF MU "

FORMULÁŘ KRYCÍHO LISTU NABÍDKY A PŘEDLOHA NÁVRHU KUPNÍ SMLOUVY

Příloha č. 4.1.1

Výzvy
Veřejná zakázka malého rozsahu

" Vybavení pro výuku chemie v rámci projektu OP VK PřF MU "

FORMULÁŘ KRYCÍHO LISTU NABÍDKY 

Veřejná zakázka malého rozsahu

" Vybavení pro výuku chemie v rámci projektu OP VK PřF MU "

NABÍDKA

Zadavatel:


Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9

601 77 Brno


IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224

Kontaktní adresa:

Přírodovědecká fakulta 

Kotlářská 2


611 37 Brno
Uchazeč:

IČ:

Sídlo uchazeče:

Zapsán v obchodním rejstříku:

Příloha č. 4.1.2

Výzvy
Veřejná zakázka malého rozsahu

" Vybavení pro výuku chemie v rámci projektu OP VK PřF MU "

PŘEDLOHA NÁVRHU KUPNÍ SMLOUVY

NÁVRH KUPNÍ SmlouvY

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními § 409 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

1. SMLUVNÍ STRANY

Kupující
:
Masarykova univerzita, 

se sídlem:
:
Žerotínovo nám. 9, Brno, PSČ: 601 77
zastoupený
:
doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., děkanem Přírodovědecké fakulty

IČ

:
00216224

DIČ

:
CZ00216224

bankovní spojení:
5004035422/5500

kontaktní adresa:               Kotlářská 2,  Brno PSČ: 611 37

fakturační adresa:              Kotlářská 2,  Brno PSČ: 611 37


dále jen : „kupující“ a

Prodávající:  …………………………………………………………………………………….… 

se sídlem
:  …………………………………………………………………………………….…

zastoupený:  ………………………………………………………….…..….…………………….

IČ: ………………………………………………………………………….……………………..

DIČ: ………………………………………………………………………………………………….

zapsán v obchodním rejstříku: ……………………………………………..………………………..

bankovní spojení: ………………………………………………………………………………..

kontaktní adresa: ………………………………………………………………………….…………….

dále jen : „prodávající“

se dohodli takto:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY VŘ Vybavení pro výuku chemie v rámci projektu OP VK PřF MU 
2.1 Prodávající je výlučným vlastníkem zboží, jehož technická specifikace je přílohou 1 této Smlouvy, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

2.2 Prodávající prodává na základě této Smlouvy shora uvedenou věc za vzájemně dohodnutou kupní cenu do vlastnictví kupujícího. 
2.3 Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnictví k věci za podmínek níže uvedených, kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit za ni prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Kupující se zavazuje zaplatit  prodávajícímu dohodnutou cenu:

	Celkem
	

	a) cena bez DPH (Kč)
	

	Slovy
	

	b) sazba (v %) a výše DPH (Kč)
	

	c) cena včetně DPH (Kč)
	


3.2 DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů, platných ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. Cena je nejvýše přípustná a není možné ji překročit za žádných podmínek s výjimkou změny sazeb DPH. Cena zahrnuje veškeré 
a konečné náklady spojené se sjednaným a uvedeným rozsahem plnění.
3.3 Kupní cenu zaplatí kupující prodávajícímu bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku 1 této Smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsáni protokolu podle článku 4.4 této Smlouvy. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení kupujícímu. 
3.4 Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění. V případě, že daňový doklad takové náležitosti nebude splňovat, bude objednatelem vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu.

3.5 Nebude-li uhrazena kupní cena do 60 ode dne splatnosti daňového dokladu kupujícímu, sjednává si prodávající právo odstoupit od této Smlouvy.
4. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

4.1 Prodávající předá věc kupujícímu co nejdříve, nejpozději však do 60 dní po podpisu této smlouvy na adrese určené v Příloze 1 smlouvy k dané položce předmětu smlouvy. 

4.2 Vlastnické právo k věci přechází na kupujícího v okamžiku jeho předání a převzetí potvrzeném na předávacím protokolu. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení věci včetně užitků přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnictví.

4.3 Náklady spojené s odevzdáním věci, zejména balení, nese prodávající a náklady spojené s převzetím věci nese kupující. Kupující není povinen uchovávat originální obal předávaného zboží.

4.4 O předání a převzetí věci a souvisejících dokladů bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Tento protokol je povinnou přílohou daňového dokladu dle ust. čl. 3.3. této smlouvy.

5. DOKLADY 

5.1 Spolu s věcí předá prodávající kupujícímu následující doklady:

-záruční listy

-návody v českém jazyce

-další doklady, které prodávající běžně s prodávaným zbožím dodává.

Předání těchto dokladů potvrdí kupující v předávacím protokolu.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

6.1 Prodávající poskytuje na jednotlivé položky předmětu smlouvy záruku v délce počtu měsíců uvedeného v příloze 1 „Podrobná specifikace předmětu plnění“. Po dobu záruky je prodávající povinen odstranit vady, které se na předmětu smlouvy vyskytnou. Prodávající odstraní vady, které brání řádnému užívání předmětu smlouvy. 

6.2 Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na bezplatnou opravu provedenou nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady nebo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo odstoupit od této Smlouvy. Věc k opravě přebírá prodávající na kontaktní adrese kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6.3 Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.

6.4 Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

6.5 Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

6.6 Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1 V případě prodlení prodávajícího oproti termínu dodání zboží je kupující oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za každý započatý den prodlení.
7.2 V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny za poskytnuté zboží je prodávající oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.3 V případě, že nebude prodávajícím zboží poskytnuto do 90 dnů od data uzavření smlouvy, má kupující právo odstoupit od smlouvy a je oprávněn prodávajícímu účtovat smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých).

7.4 Smluvní pokuta se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7.5 V případě prodlení zaviněného třetí osobou nebo živelnou katastrofou, ať už na straně kupujícího nebo na straně prodávajícího, povinnost hradit smluvní pokutu nevzniká.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

8.1 Smlouva zavazuje prodávajícího, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně však do roku 2025 a po tuto dobu doklady související s plněním této zakázky archivovat.

8.2 Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

8.3 Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si každá smluvní strana ponechá dvě vyhotovení. 

8.4 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

8.5 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Brně dne ………




V …………………       dne……………..

…………………………………


…………………………………….

kupující






prodávající 

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.

(jméno, příjmení, funkce, firma, podpis)

děkan








Příloha č. 4.2

Výzvy
Veřejná zakázka malého rozsahu

„Vybavení pro výuku chemie v rámci projektu OP VK PřF MU“

KRYCÍ LIST PŘÍLOHY Č.1 KUPNÍ SMLOUVY „PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPĚ“

Příloha č. 4.3

Výzvy
Veřejná zakázka malého rozsahu

„Vybavení pro výuku chemie v rámci projektu OP VK PřF MU“

FORMULÁŘ PŘÍLOHY Č.2 KUPNÍ SMLOUVY „POLOŽKOVÝ ROZPOČET“

	Vybavení pro výuku chemie v rámci projektu OP VK PřF MU
	Počet kusů
	Jednotková cena v Kč s DPH
	Celkem v Kč bez DPH
	Celkem v Kč s DPH

	Rozhraní 
	1
	
	
	

	Čidlo oxidu uhličitého
	1
	
	
	

	Kyslíkové čidlo
	1
	
	
	

	Biobox
	1
	
	
	

	Čidlo kyselosti
	1
	
	
	

	Velkorozsahové teplotní čidlo
	1
	
	
	

	Spektrofotometr
	1
	
	
	

	Optické vlákno pro spektrofotometr
	1
	
	
	

	Termočlánek
	1
	
	
	

	Senzor oxidačně-redukčních potenciálů
	1
	
	
	

	Sada vápenatých kationtů
	1
	
	
	

	Jednoduchý voltmetr
	1
	
	
	

	Celkem
	
	
	
	


